Dobrý den,

obracíme se na Vás s žádostí o zpracování cenové nabídky na výrobu a montáž oplocení zahrady stanice 46 včetně dodávky materiálu, dopravy a výroby 1 ks brány na míru.

Oplocení bude realizováno v zahradní části u stanice 46. Terén je částečně svažitý, proto požadujeme zohlednit konkrétní podmínky na místě a navrhnout vhodné technické řešení montáže.

Rozsah poptávky

- délka oplocení: cca 68 bm,

- dodávka materiálu,

- montáž oplocení,

- doprava na místo realizace,

- výroba a montáž 1 ks brány na míru,

- zamykání brány: FAB nebo ekvivalentní řešení,

- provedení ve svažitém terénu,

- případné kotvení, betonáž, výkopové práce a související montážní práce dle potřeby.

Požadujeme nacenit dvě varianty:

Varianta 1 – zahradní pletivo

- typ oplocení: zahradní pletivo,

- výška oplocení: 250 cm,

- drát: 3 mm,

- sloupky: průměr 60 mm,

- síla stěny sloupku: 2 mm,

- povrchová úprava: pozink,

- délka oplocení: cca 68 bm.

Varianta 2 – svařované 3D pletivo

- typ oplocení: svařované 3D pletivo,

- výška pletiva: 240 cm,

- sloupky: 60 × 60 mm,

- rám po obvodu pro zpevnění pletiva,

- 1× vzpěra uprostřed,

- podhrabové desky: 30 cm,

- celková výška v terénu: cca 255–270 cm dle svahu,

- délka oplocení: cca 68 bm.

Brána

Součástí nabídky musí být také 1 ks brány na míru:

- provedení: na míru,

- výška brány: dle zvolené varianty oplocení,

- výplň brány: dle zvolené varianty oplocení,

- zamykání: FAB nebo ekvivalentní řešení,

- včetně montáže a potřebného příslušenství.

Prohlídka místa realizace

Prohlídka místa realizace proběhne:

v pátek 29. 5. 2026 od 9:00 do 10:00 hod.

Místo prohlídky: zahrada stanice 46.

Účast na prohlídce doporučujeme zejména z důvodu ověření terénních podmínek, způsobu kotvení, případných zemních prací a přesného řešení oplocení ve svahu.

Požadavky na zpracování nabídky

Prosíme o uvedení ceny zvlášť pro:

- variantu 1,

- variantu 2,

- bránu,

- montáž,

- dopravu,

- kotvení / betonáž,

- zemní práce,

- případné další související náklady.

V nabídce prosím dále uveďte:

- celkovou cenu bez DPH a včetně DPH,

- termín možné realizace,

- předpokládanou dobu realizace,

- délku záruky,

- platnost nabídky,

- způsob kotvení sloupků,

- rozsah betonáže a zemních prací,

- případné výluky z nabídky,

- identifikační údaje dodavatele,

- kontaktní osobu,

- reference na obdobné realizace, pokud jsou k dispozici.

Nabídky zasílejte nejpozději do 5. 6. 2026 do 12:00 hod. na e-mail:

zakazky@pnbrno.cz

Do předmětu e-mailu prosím uveďte:

„Oplocení zahrady stanice 46“

Děkujeme.