## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Oprava kotelny v obj.PN Slavkov | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | PN Slavkov,Polní 470 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2016 |  | Psychiatrická nemocnice Brno |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Psychiatrická nemocnice Brno-Černovice,Húskova 2.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem |  | Zařízení staveniště
Z | PSV celkem |  | Ostatní náklady spojené s realizací zakázky
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2016 Psychiatrická nemocnice Brno |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 1 PN Slavkov,Polní 470 |  |  | Oprava kotelny v obj.PN Slavkov
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce
6 | Úpravy povrchu,podlahy
96 | Bourání konstrukcí
99 | Staveništní přesun hmot
713 | Izolace tepelné
721 | Vnitřní kanalizace
722 | Vnitřní vodovod
723 | Vnitřní plynovod
731 | Kotelny
732 | Strojovny
733 | Rozvod potrubí
734 | Armatury
783 | Nátěry
784 | Malby
M21 | Elektromontáže
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
CELKEM OBJEKT
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště | [7 empty] | 1
Ostatní náklady spojené s realizací zakázky | [7 empty] | 0
CELKEM VRN

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2016 Psychiatrická nemocnice Brno |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 1 PN Slavkov,Polní 470 |  | Oprava kotelny v obj.PN Slavkov
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
1 | 310237241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1344
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy | [6 empty] | 1
2 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03781
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 1
3 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00034
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
4 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.3451 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
5 | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | ZTI DN20:6,00 |  | 6 |  |  |  | ZTI DN20:6,00
|  | ZTI DN25:5,00 |  | 5 |  |  |  | ZTI DN25:5,00
|  | ÚT DN 25:6,00 |  | 6 |  |  |  | ÚT DN 25:6,00
6 | 722182004RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | ZTI DN32:6,00 |  | 6 |  |  |  | ZTI DN32:6,00
|  | ÚT DN 5/4":10,00 |  | 10 |  |  |  | ÚT DN 5/4":10,00
7 | 722182008RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | anuloid:0,6 |  | 0.6 |  |  |  | anuloid:0,6
8 | 28377320 | Izolace potrubí Tubex 22/15mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
|  | ZTI DN20:6,00 |  | 6 |  |  |  | ZTI DN20:6,00
9 | 28377321 | Izolace potrubí Tubex 28/15mm | m | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
|  | ZTI DN25:5,00 |  | 5 |  |  |  | ZTI DN25:5,00
|  | ÚT DN 25:6,00 |  | 6 |  |  |  | ÚT DN 25:6,00
10 | 28377322 | Izolace potrubí Tubex 35/15mm | m | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
|  | ZTI DN32:6,00 |  | 6 |  |  |  | ZTI DN32:6,00
|  | ÚT DN 5/4":10,00 |  | 10 |  |  |  | ÚT DN 5/4":10,00
11 | 28377330 | Izolace potrubí Tubex 100/15mm | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
12 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 1
13 | 721176103P | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm vč.kolen, T kusů,nálevky a zápachové uzávěrkek U | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
14 | 72101 | PP hadice pro napojení kotlů do odpadu DN15 D+M | m | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.00282 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 1
16 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00084
17 | 722131934R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00144
18 | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 | m | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | Demontáž PPR rozvodů vč.armatur napojení boileru v prostoru kotelny |  |  |  |  | Demontáž PPR rozvodů vč.armatur napojení boileru v prostoru kotelny |  | 3
19 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00518
20 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00535
21 | 722172314R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40/5,5 mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00563
22 | 722224115U00 | Kohout plnicí/vypouštěcí G 1/2 PN10 s nástavcem na hadici | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00022
23 | 722231252U00 | Ventil poj mos na vodu G3/4" otev.přetlak 600kPa | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
24 | 722232103U00 | Kulový kohout přímý G1/2 vni/vně záv | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
25 | 722232104P | Kulový kohout přímý G3/4 vni/vně záv+šroubení | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00035
26 | 722232105U00 | Kulový kohout přímý G1 vni/vně záv | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
27 | 722232116P | Kulový kohout 1" záv+páčka+šroubení+vypouštění | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00079
28 | 722234264U00 | Filtr mosaz G3/4 PN16-120°C 2xzá | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
29 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
30 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
31 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
32 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
33 | 722262222U00 | Vodoměr závitový bytový G 1/2x110mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00334
34 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 17 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
35 | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
36 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 734261213R00 | Šroubení V 4300 přímé, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
38 | 734261214R00 | Šroubení V 4300 přímé, G 3/4 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0003
39 | 734261215R00 | Šroubení V 4300 přímé, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
40 | 734411111P1 | Teploměr přímý s jímkou do boileru 0-120st.C | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0006
41 | 734421130P | Tlakoměr deformační 0-1 MPa +tlkm.kohout a smyčka | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
42 | AP 1 | Montáž blokové úpravny vody BUV 150 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43 | AP2 | Bloková úpravna vody BUV 150 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | dodávé fa Aqua Produkt |  | 3
44 | AP3 | Tlaková hadice DN 15 pro napojení BUV na přívod SV a topný systém dl.1,0m D+M | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | 426109321 | Čerpadlo Wilo TOP Z 20/4 vč.ovládání spínacími hodinami WILO S 1H | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 426109321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.007
46 | 484 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu Refix DD10litrů | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 484 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00053
47 | 551-0 | Zpětný ventil 1/2" | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 551-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
48 | 551-1 | Zpětný ventil do ležatého potrubí3/4 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 551-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
49 | 551-12 | Zpětný ventil do ležatého potrubi 5/4" | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 551-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
50 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [6 empty] | 1
51 | 722131935R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
52 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01446
53 | 723120205R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01474
54 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
55 | 723190103P | Přípoj plynovou hadicí DN 20mm dl-500mm pro kotle | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00058
56 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 připojení kotlů | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00404
57 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
58 | 723239101P | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/8" včetně kulového kohoutu + zátka | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00019
59 | 723239102RT2 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
60 | 31630509 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 31630509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00011
61 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
62 | 900 RT5 | Hzs - Zkoušky pevnosti a těsnosti potrubí | hod | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
63 | 900 RT | Hzs - Odvětrání a uvedení do provozu | hod | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
64 | 905 R01 | Hzs výchozí revize plynu a revize odkouření | hod | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [6 empty] | 1
65 | 731200826R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
66 | 731249312R00 | Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
67 | B1 | Kotel závěsný kondenzační Baxi Luna Duo tec MP1.50 výkon 45kW | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
68 | B2 | Kompl.regulace Siemens pro reg.kaskády 2kotlů, a nabíjení zás.TUV+teplotní čidla | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Regulace doplněna o modul dálkového ovládání- |  |  |  |  | Regulace doplněna o modul dálkového ovládání- |  | 3
|  | typ dle požadavku servisního technika |  |  |  |  | typ dle požadavku servisního technika Baxi |  | 3
69 | M1 | Odtah spalin od kotle DN 80-odběr vzorků je zabud. v kotli | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70 | M2 | Rozdělovač pro sam.sání a odkouření DN 80 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
71 | M3 | Koleno DN 80/90st+koncovka sam.sání | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
72 | M4 | Koleno DN 80/90st. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
73 | M5 | Koleno DN 80/90st. s inspekčním otvorem | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
74 | M6 | Patní koleno DN 80/90st. | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | případně klasické koleno s nutností ukotvení do zdi |  |  |  |  | případně klasické koleno s nutností ukotvení do zdi |  | 3
75 | M7 | Vsuvka DN 80 s inspekčním otvorem | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
76 | M8 | Trubka odkouření prodloužení DN 80 | m | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
77 | M9 | Koncovka odkouření DN 80 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
78 | P1 | Montáž odkouření do stávajících komínových průduchů | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
79 | P2 | Demontáž odkouření vedeného v komínových průduších | m | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
80 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [6 empty] | 1
81 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 732219315P | Montáž ohříváků vody stojatých 300l | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00939
83 | 732339107P | Demontáž nádoby expanzní tlakové 140 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00474
84 | 732339107R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00474
85 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
86 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
87 | 73202 | Vypuštění teplovodního systému | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
88 | 73203 | Napuštění a odvzdušnění teplovodního systému | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | 73204 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami WILO Stratos 30.1.2006 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
90 | 73204 | Zkouška těsnosti a topná zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
91 | 73205 | Oběhové čerpadlo WILO Stratos 25/1-4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
92 | 73206 | Expanzomat tlakový 140litrů | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
93 | 73207 | Ohřívač vody Dražice OKC300 NTR | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94 | 31941533 | Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 3/8" černý | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 31941533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5e-05
95 | 31941534 | Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 1/2" černý | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 31941534 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8e-05
96 | 31941535 | Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 3/4" černý | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 31941535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0001
97 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.02926 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
98 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
99 | 733111215R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25 | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00763
100 | 733111216R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 32 | m | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0087
101 | 733121225P | Anuloid D100/3,6 dl.600mm rozteč napojení 400mm 2x hlubokotažné dno | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01355
[7 empty] | možno použít i stávající |  | 3
102 | 733123917P | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého propojení stávajícího potrubí | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
103 | 31630513 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 31630513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00023
104 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
105 | 722231252P | Ventil poj mos na vodu G3/4" otev.přetlak 300kPa | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
106 | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
107 | 734209103RT3 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
108 | 734209115P1 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně zpětného ventilu svislého | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
109 | 734209115RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
110 | 734209115RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
111 | 734209116RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
112 | 734209116RT4 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně zpětného ventilu svislého | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
113 | 734209117RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně kulového kohoutu | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00119
114 | 734261215R00 | Šroubení V 4300 přímé, G 1 | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
115 | 734261216R00 | Šroubení V 4300 přímé, G 5/4 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00064
116 | 734411147 | Teploměr dvoukovový příložný na trubku 0-120st.C | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
117 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
|  | na sběrači pod kotlem pro připojení BUV |  |  |  |  | na sběrači pod kotlem pro připojení BUV |  | 3
118 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
119 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 19 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
120 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
121 | 784452911R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m | m2 | 108.52 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | 2*(1,80+4,10)*3,10+1,80*4,10 |  | 43.96 |  |  |  | 2*(1,80+4,10)*3,10+1,80*4,10
|  | 2*(3,80+4,10)*3,10+3,80*4,10 |  | 64.56 |  |  |  | 2*(3,80+4,10)*3,10+3,80*4,10
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
122 | 210 | Zásuvky 230V ze stávajícího rozvodu vč.vodičů a revize | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [6 empty] | 1
123 | 220 | Zapojení ekvitermní regulace kotlů a regulace ohřevu TUV vč.čidel a kabelů | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | Provede servisní technik BAXI |  | 3
[7 empty] | zahrnout do nabídky |  | 3
124 | 2201 | Rozšíření regulace v kotlech pro dálk.ovládání a monitoring provozu přenos do dispečinku PN Brno | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
[7 empty] | Provede servisní technik BAXI- |  | 3
[7 empty] | zahrnout do nabídky |  | 3
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
125 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.0748 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
126 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 29.0475 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
127 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.0748 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
128 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno | t | 2.0748 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0