## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vyřešení vytápění PN-kotelna pavilonu 23. | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
02 |  | Kotelna pavilonu 23. |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2015 |  | Psychiatrická nemocnice Brno-Černovice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel |  | Psychiatrická nemocnice Brno-Černovice,Húskova 2.
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem |  | Zařízení staveniště
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
HZS
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2015 Psychiatrická nemocnice Brno-Černovice |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | 02 Kotelna pavilonu 23. |  |  | Vyřešení vytápění PN-kotelna pavilonu 23.
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 | Bourání konstrukcí
99 | Staveništní přesun hmot
713 | Izolace tepelné
721 | Vnitřní kanalizace
722 | Vnitřní vodovod
723 | Vnitřní plynovod
731 | Kotelny
732 | Strojovny
733 | Rozvod potrubí
734 | Armatury
766 | Konstrukce truhlářské
783 | Nátěry
784 | Malby
M21 | Elektromontáže
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
CELKEM OBJEKT
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště | [7 empty] | 1
CELKEM VRN

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2015 Psychiatrická nemocnice Brno-Černovice |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | 02 Kotelna pavilonu 23. |  | Vyřešení vytápění PN-kotelna pavilonu 23.
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [6 empty] | 1
1 | 139700010RAC | Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4 vynesení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku | m3 | 0.144 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | jímka:0,60*0,60*0,40 |  | 0.144 |  |  |  | jímka:0,60*0,60*0,40
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [6 empty] | 1
2 | 953981102R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 9501 | Dodání a osazení plastové nádoby průměr 500mm výška cca 500mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4 | 9502 | Podkladní beton a obetonování plastového sudu v podlaze a úprava pro pororošt | m3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.5
5 | 9503 | Kryt sudu v podlaze z pororoštu pozinkovaného 600x600mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | 9504 | Nosič kotle z U50 dl.1200mm vč.šroubů pro zavěšení natřeno D+M | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 1
7 | 919735124R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm | m | 2.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 4*0,60 |  | 2.4 |  |  |  | 4*0,60
8 | 965042221RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 0.072 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 0,60*0,60*0,20 |  | 0.072 |  |  |  | 0,60*0,60*0,20
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
9 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 0.75 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
10 | 722182001RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 22 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | ZTI Dn 20+25:4,00+9,00 |  | 13 |  |  |  | ZTI Dn 20+25:4,00+9,00
|  | ÚT:9,00 |  | 9 |  |  |  | ÚT:9,00
11 | 722182004RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | ÚT:3,00+3,00 |  | 6 |  |  |  | ÚT:3,00+3,00
12 | 722182006RT1 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 samolepící spoj, rychlouzávěr | m | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | anuloid:0,6 |  | 0.6 |  |  |  | anuloid:0,6
13 | 28377302 | Izolace potrubí DG 22/30mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
14 | 28377303 | Izolace potrubí DG 25/30mm | m | 18 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
|  | 9,00+9,00 |  | 18 |  |  |  | 9,00+9,00
15 | 28377304 | Izolace potrubí DG 35/30mm | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
16 | 28377305 | Izolace potrubí DG 42/30mm | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377305 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
17 | 28377310 | Izolace potrubí DG 89/30mm | m | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 28377310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6e-05
18 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 1
19 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm vč. kolen,Tkusů a nálevky pro napojení kotlů a boilerů | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
20 | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 | m | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
21 | 722170923R00 | Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 32x3/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
22 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00535
23 | 734249104R00 | Montáž ventilů zpětných závitových G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
24 | 72101 | PP hadice pro napojení kotlů do odpadu DN15 D+M | m | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25 | 72102 | Kalové čerpadlo ponorné s plovákovým spinačem TM 32/7 Q=8m3/hod H=7m D+M | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
26 | 72103 | Hadice pro napojení kalového čerpadla DN25 D+M | m | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | 72104 | Ventil zpětný do svislého potrubí+nástavec na 1" hadici | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3e-05
28 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.01806 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 1
29 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00107
30 | 722131935R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
31 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm | m | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00518
32 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm | m | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00535
33 | 722224115U00 | Kohout plnicí/vypouštěcí G 1/2 PN10 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00022
34 | 722231251P | Ventil poj mos G1/2 k bojleru otv.přetlak 600kPa | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
35 | 722232104P | Kulo kohout přímý G3/4 vni/vně záv+šroubení | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00035
36 | 722232105P | Kulo kohout přímý G1 vni/vně záv+šroubení | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
37 | 722234264P | Filtr mosaz G3/4 PN16-120°C 2xzávit | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
38 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
39 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
40 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
41 | 725811161P | Ventil výtok stěna pračka G 1/2 šroubení na hadici | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
42 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
43 | 426109321 | Čerpadlo Star Wilo Z15/2 vč.ovládání spínacími hodinami WILO S 1H | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 426109321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.007
44 | 551-1 | Zpětný ventil do svislého potrubí3/4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 551-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
45 | 551-11 | Zpětný ventil do ležatého potrubi 1" | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 551-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
46 | 55113459.A | Kohout kulový R950 3/4" plnoprůt. páčka | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 55113459.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00038
47 | 55113526.A | Kohout kulový R250D, PN 35 1" páčka, | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 55113526.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00048
48 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [6 empty] | 1
49 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01446
50 | 723120205R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01474
51 | 723120804R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
52 | 723190103P | Přípoj plyn hadice G1/2x1/2 dl-500mm | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00058
53 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 připojení kotlů | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00404
54 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 723239102RT2 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
56 | 31630509 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 31,8 x 2,6 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 31630509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00011
57 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
58 | 900 RT | Hzs - Odvětrání a uvedení do provozu | hod | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
59 | 905 R01 | Hzs výchozí revize plynu | hod | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [6 empty] | 1
60 | 731200826R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
61 | 731249312R00 | Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
62 | 731341130R00 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
63 | P1 | Montáž odkouření z pojízdné plošiny 3x6m 1x5m,1x6m | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | B1 | Kotel závěsný kondenzační Baxi Luna Duo tec MP1.50 výkon 45kW | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
65 | B2 | Kompl.regulace Siemens pro reg.kaskády 2kotlů, a nabíjení zás.TUV+teplotní čidla | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Regulace doplněna o modul dálkového ovládání- |  |  |  |  | Regulace doplněna o modul dálkového ovládání- |  | 3
|  | typ dle požadavku servisního technika |  |  |  |  | typ dle požadavku servisního technika Baxi |  | 3
66 | M3 | Přechod odkouření z kotle na DN 80/125 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
67 | M4 | Koaxiálníodtah spalin DN 80/125 | m | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 5+6 |  | 11 |  |  |  | 5+6
68 | M5 | Koaxiální odtah DN 80/125-koleno | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [6 empty] | 1
70 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 732219315P | Montáž ohříváků vody stojatých 300l | soubor | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00939
72 | 732339105R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00474
73 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
75 | 73202 | Vypuštění teplovodního systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
76 | 73203 | Napuštění a odvzdušnění teplovodního systému | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
77 | 73204 | Zkouška těsnosti a topná zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
78 | 73204 | Oběhové čerpadlo s řízenými otáčkami WILO TOP E 30.1.2007 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
79 | 73205 | Oběhové čerpadlo RS 25/4 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
80 | 73206 | Expanzomat tlakový 80litrů | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
81 | 73207 | Ohřívač vody OKC300 NTR | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
82 | 31941533 | Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 3/8" černý | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 31941533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5e-05
83 | 31941534 | Nátrubek jednoznačný č. 270 DN 1/2" černý | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 31941534 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8e-05
84 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.02448 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
85 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
86 | 733111215R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25 | m | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00763
87 | 733111216R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 32 | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0087
88 | 733111217R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 40 | m | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0093
89 | 733121225P | Anuloid D 89/3,6 dl.600mm rozteč napojení 400mm 2x hlubokotažné dno | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01355
90 | 733123917P | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 51 mm propojení stávajícího potrubí | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
91 | 31630513 | Oblouk K3 90° 11353.1 d 44,5 x 2,6 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 31630513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00023
92 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
93 | 734173214R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0037
94 | 734209102RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00011
95 | 734209103RT3 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
96 | 734209115P1 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně zpětného ventilu svislého | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
97 | 734209115P2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně zpětného ventilu ležatého | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
98 | 734209115RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně kulového kohoutu | kus | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
99 | 734209115RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 včetně filtru | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00043
100 | 734209116RT2 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně kulového kohoutu | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00073
101 | 734209116RT3 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně filtru | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
102 | 734209116RT4 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 včetně zpětného ventilu svislého | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
103 | 734261215R00 | Šroubení V 4300 přímé, G 1 | kus | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
104 | 734261216R00 | Šroubení V 4300 přímé, G 5/4 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00064
105 | 734411111P | Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 vč.jímky a pouzdra | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0006
106 | 734411147 | Teploměr dvoukovový příložný na trubku 0-120 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
107 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 1
108 | 766664958U00 | Oprava dveře výměna klika+štítek | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
109 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
110 | 54914597 | Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 54914597 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00075
111 | 54917035 | Zavírač dveří hydraulický | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 54917035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00245
112 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
113 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 19 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
114 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
115 | 784452911R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m | m2 | 41.974 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
|  | 2*(4,31+1,80)*2,80+4,31*1,80 |  | 41.974 |  |  |  | 2*(4,31+1,80)*2,80+4,31*1,80
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
116 | 210 | Zásuvky 230V ze stávajícího rozvodu vč.vodičů a revize | ks | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [6 empty] | 1
117 | 220 | Zapojení ekvitermní regulace kotlů a regulace ohřevu TUV | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Provede servisní technik |  |  |  |  | Provede servisní technik BAXI |  | 3
118 | 2201 | Rozšíření regulace v kotlech pro dálk.ovládání a monitoring provozu | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Provede servisní technik |  |  |  |  | Provede servisní technik BAXI |  | 3
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
119 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.0759 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
120 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 15.0632 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
121 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.0759 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
122 | 979999997R00 | Poplatek za skládku čistá suť - | t | 1.0759 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0